NIEPEWNOŚCI POMIAROWE WIELKOŚCI MIERZONYCH BEZPOŚREDNIO

ΔWmax - bezwzględna niepewność pomiarowa (dokładność pomiaru). Jej źródłem może być przypadkowy rozrzut wyników pomiarów, dokładność przyrządu, wpływ warunków atmosferycznych, dokładność odczytu czy też zapisanie wyniku z niewłaściwą jednostką, np. natężenie w [A] zamiast [mA].

# Niepewności pomiarowe mierzone bezpośrednio związane z dokładnością przyrządu

Masa (Δmmax) dokładność wagi elektronicznej (zwykle jest to 1g, 0,1g lub 0,01g), dla wagi szalkowej jest to wartość najmniejszego odważnika, który powoduje wychylenie szalek z położenia równowagi

Czas (Δtmax) suma niedokładności stopera (0,01s) i niepewności związanej z czasem reakcji mierzącego na start (0,2s) i na zatrzymanie (0,2s).

Temperatura (ΔTmax) dokładność termometru elektronicznego (zwykle jest to 1 deg lub 0,1 deg), dla termometru rtęciowego lub alkoholowego jest to wartość jednej lub połowy działki czyli 1 deg lub 0,5 deg.

Długość, średnica (Δlmax, Δdmax) wartość jednej działki przyrządu użytego do pomiaru: linijka (2 mm = 2x10-3 m), suwmiarka noniuszowa (0,02 mm = 2x10-5 m lub 0,05 mm = 5x10-5 m), suwmiarka zegarowa i cyfrowa (0,01 mm = 10-5 m) śruba mikrometryczna i miernik zegarowy (0,01 mm = 10-5 m), mikroskop - wartość działki skali okularu mikroskopu (podana przy mikroskopie używanym do pomiaru).

Natężenie, napięcie (ΔImax , ΔUmax) - suma niepewności wynikającej z klasy miernika i niepewności związanej z odczytem.

- miernik analogowy

(wartość jednej lub połowy działki)

- miernik cyfrowy

dokładność odczytu

Opór, pojemność, indukcyjność dekadowa (ΔRmax , ΔCmax , ΔLmax)  niepewność wynikająca z klasy. Jest równa sumie niepewności pomiarowych poszczególnych dekad (n jest niepewnością n-tej dekady)

np.: dla R=851( niepewność pomiaru oporu wyniesie:

Wszystkie wyniki podajemy w jednostkach układu SI (s, kg, m, A, K) pamiętając, że wartość obliczona i wartość niepewności pomiarowej muszą być tego samego rzędu:

Jeżeli  więc Δl=0,2 mm = 0,2x10 -3 m to l=(86,8 ± 0,2) x10 -3 m

Jeżeli  więc Δl=2 mm = 2x10 -3 m to l=(87 ± 2) x10 -3 m

# OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI POMIAROWEJ WIELKOŚCI WYZNACZANYCH POŚREDNIO

Załóżmy, że wzór, z którego obliczamy szukaną wielkość fizyczną jest funkcją trzech zmiennych:

Ilość zmiennych (wielkości mierzonych bezpośrednio) zależy od wybranego ćwiczenia laboratoryjnego i może być równa od jeden do pięciu. Naszym zadaniem jest obliczenie niepewności bezwzględnej maksymalnej, niepewności względnej maksymalnej, niepewności względnej maksymalnej procentowej oraz niepewności popełnionej dla dowolnie wybranego wyniku wyznaczanej wielkości fizycznej z grupy wyników pomiarowych. To, którą z niepewności: względną czy bezwzględną obliczamy jako pierwszą, zależy od wyboru metody analizy niepewności pomiarowej.

W metodzie szacunkowej polegającej na obliczeniu zmiany wartości funkcji W przy przyroście każdej z wielkości mierzonych bezpośrednio o wielkość jej niepewności pomiaru (np. x+xmax), jako pierwszą obliczamy niepewność bezwzględną maksymalną:

gdzie poszczególne składniki odpowiadające każdej z wielkości mierzonych bezpośrednio obliczamy jako wartość bezwzględną różnicy między wartością wielkości W dla powiększonego argumentu x, y albo z a wielkością W dla wartości zmierzonych.

Następnie obliczamy niepewność względną maksymalną:

oraz niepewność względną maksymalną procentową:

W metodzie różniczkowej jako pierwszą obliczamy niepewność względną maksymalną:

gdzie poszczególne składniki we wzorze są równe wartości bezwzględnej z pochodnej cząstkowej wzoru W po kolejnej zmiennej (wielkości mierzonej) pomnożonej przez iloraz niepewności bezwzględnej maksymalnej tej wielkości i wzoru W, z którego obliczamy szukaną wielkość fizyczną.

Następnie obliczamy niepewność względną maksymalną procentową:

oraz niepewność bezwzględną maksymalną:

Niezależnie od wyboru metody analizy niepewności pomiarowej obliczamy jeszcze niepewność pomiarową popełnioną:

gdzie Wzmierzone jest największym odchyleniem od wartości średniej wielkości mierzonej

Na koniec sprawdzamy warunek:

Podajemy ostateczny wynik:  W= (Wobliczone ± ΔWmax)  jednostka

METODA GAUSSA

W niektórych doświadczeniach pomiar wielkości fizycznej (umownie oznaczonej przez x) nie daje tej samej wartości dla kolejnych powtórzeń pomiaru, a wartości wykraczają poza dokładność wskazań przyrządu pomiarowego. Ocenę niepewności pomiarowej wielkości mierzonej przeprowadzamy metodą Gaussa. Należy w tym celu wykonać min. 30 pomiarów.

Dane wpisujemy do tabeli:

| l.p. | x |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |

Miarą rozrzutu punktów pomiarowych wielkości x jest odchylenie standardowe:

gdzie xi oznacza i-ty wynik pomiaru, a xśr ich średnią arytmetyczną. W przedziale <xśr−xi , xśr+xi > leży około 68,3% wszystkich wyników pomiarów, natomiast w przedziale trzykrotnie większym, tzn. wewnątrz <xśr−3xi , xśr+3xi >  leży ich aż 99,7% (399 na 400 pomiarów), czyli w praktyce wszystkie wyniki poprawnie wykonanych pomiarów.

Dodatkowo obliczamy odchylenie standardowe wartości średniej:

Sprawdzamy czy kryterium 3σ jest  spełnione:

Gdy kryterium 3σ jest spełnione więc ostatecznie możemy zapisać:

jednostka oraz

jednostka

METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW

Metodę najmniejszych kwadratów stosujemy w przypadku kiedy jedna wielkość mierzona (y) jest funkcją innej mierzonej wielkości (x) przy równoległym pomiarze obydwu wielkości.

Załóżmy, że mamy funkcję:

wi  jest wagą statystyczną pomiaru, którą przyjmujemy za =1 jeżeli wszystkie pomiary są jednakowo dokładne.

W ogólności dla pojedynczego pomiaru

Funkcja ta osiąga minimum jeżeli  oraz

Układ ten można rozwiązać przy pomocy wyznaczników Cramera:

Błędy, którymi obarczone są wielkości a i b obliczamy stosując średnie odchylenia standardowe  i

gdzie:

Dane wpisujemy do tabeli:

| L.p |  |  |  |  |  |  |  |  | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ostatecznie zapisujemy: